
**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk**

**Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk**

****

**Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika**


**MATURITNÍ PRÁCE**

**Meteostanice**

**Školní rok 2021/2022 Michal Basler**

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk,**

**Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk**



**Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika**

**ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE**

**z odborných předmětů**

**Žák/Žákyně: Michal Basler**

**Téma maturitní práce: Meteostanice**

**Obsah maturitní práce: 1. Fyzická konstrukce**

**2. Elektronika a zapojení**

**3. Spojení se světem**

**Další náležitosti zadání: K:/Studijní materiály/Šablony-Maturitní práce**

**Datum zadání: 30. září 2021**

**Datum odevzdání: 25. března 2022**

**Vedoucí práce:** PaedDr. SOURAL Martin, MBA **Podpis:**

**Prohlášení**

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze maturitní práce jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V Šumperku dne datum ……………………………………………………

Michal Basler

**Poděkování**

Na tomto místě můžete vložit poděkování těm, kteří vám s tvorbou maturitní práce pomohli. Tuto část můžete vynechat.

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk,**

**Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk**

**KONZULTAČNÍ LIST**

**Žák/Žákyně: Michal Basler Třída: E4**

**Téma maturitní práce: Meteostanice**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datum kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obsah kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Hodnocení kontroly: 1 2 3 4 5 Podpis vedoucího práce: \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datum kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obsah kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Hodnocení kontroly: 1 2 3 4 5 Podpis vedoucího práce: \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datum kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obsah kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Hodnocení kontroly: 1 2 3 4 5 Podpis vedoucího práce: \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datum kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obsah kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Hodnocení kontroly: 1 2 3 4 5 Podpis vedoucího práce: \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datum kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obsah kontroly: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Hodnocení kontroly: 1 2 3 4 5 Podpis vedoucího práce: \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obsah** vygenerujte!

# Úvod

Práce se zabývá návrhem, výrobou, konstrukcí a zprovozněním poloprofesionální meteostanice vyrobené s použitím to 3D tisku.

Meteostanice by měla umět měřit základní veličiny a to teplota, tlak, vlhkost, rychlost větru, směr větru, UV intenzitu a světlo. Meteostanice by z naměřených jednotek měla také odvodit UV index, pocitovou teplotu a délku slunečního svitu.

Cílem mé maturitní práce je zprovoznění meteostanice a zveřejnění měřených dat na internet.

# Co jsou meteorologické stanice

Meteorologické stanice jsou zařízení, které umožňují lidem zjišťovat aktuální a budoucí počasí.

Ve většině domácností se tahle zařízení nacházejí, ale umí měřit pouze základní údaje jako je teplota, vlhkost a tlak. Navíc také data zobrazují pouze na jednoúčelových obrazovkách a není zde možnost je zobrazit třeba na mobilním telefonu.

Profesionální stanice měří navíc i rychlost a směr větru, UV záření, sluneční záření, množství srážek, množství oblačnosti a mnoho dalších jevů.

## Druhy senzorů

Zde popíšu principy a zařízení, kterými se měří jednotlivé veličiny. Z důvodu, že se jedná o elektrické zařízení, budou zde jmenováno pouze elektrická měření těchto veličin.

### Teploměr

Teplotu lze změřit mnoha různými způsoby. Mezi ně patří třeba měření pozistorem, termočlánkem, negistorem anebo polovodičem. Negistoru se při rostoucí teplotě snižuje odpor. U pozistorů odpor naopak roste. U termočlánků se při rostoucí teplotě zvyšuje proud. Termočlánky se skládají ze dvou různých kovů. Díky tomu termočlánky vydrží i velice vysoké teploty.

### Vlhkoměr http://blog.servoflo.com/humidity-sensors-capacitive-vs-resistive

Čistě elektronicky lze měřit vlhkost pouze kapacitně a odporově. U kapacitních se vevnitř nachází dvě elektrody a oddělující vrstva z hygroskopického materiálu. Mezi elektrodami se měří napětí, a to je dále posíláno na zpracovaní na užitečný údaj. U odporových vlhkoměrů se mění odpor v závislosti na vlhkosti. Uvnitř se nachází materiál, který absorbuje vlhkost a přes něj se měří odpor

### Tlakoměr

Tlak lze elektronicky změřit mnoha způsoby. Jednou z nejrozšířenější metod měření tlaku je měření tenzometrem. Jedná se o tenkou kovovou folii přilepenou na membránu. Membrána se pohybuje v závislosti na tlaku a tím se pohybuje i kovová folie. Na ní se měří odpor a ten je následně převáděn tlak. Měřit tlak lze i za pomocí piezorezistivního tenzometru. Využívá se piezoelektrického efektu.

### Anemometr

Anemometr, anebo měřič rychlosti větru se používá na měření rychlosti větru. Elektronicky lze rychlost větru měřit buď dynamem, anebo „tachometrem“. U měření rychlosti dynamem se používá malý motorek jako generátor. V závislosti na rychlosti větru se generuje napětí. Generované napětí je převáděno pomocí A/D převodníku na signál, který lze už převést na rychlost větru. U měření rychlosti „tachometrem“ se používá v anemometru magnet a Hallova sonda nebo jazýčkové relé. Při jednom otočení magnet aktivuje Hallovu sondu anebo jazýčkové relé. Mikropočítač tyto impulzy vezme a s pomocí průměru anemometru vypočítá přesně rychlost větru.

### Větrná korouhev

Větrná korouhev se používá k určení směru větru. Vítr natáčí korouhví a vnitřní obvody detekují směr větru. Směr lze detekovat buď pomocí mnoha jazýčkových relé nebo Hallových sond, ale tahle cesta umožňuje pouze měřit málo přesně. Šlo by rozpoznat pouze sever, severovýchod, východ, jihovýchod, … Z tohodle důvodu jsem se rozhodl jít druhou cestou, a to je cesta pomocí enkodéru. Uvnitř korouhve se nachází disk s dírkama. Skrze ně svítí světlo na senzory. Z počtu zakrytých senzorů lze velice přesně vyvodit úhel větru. Tahle cesta je i levnější.

### Vodoměr

Tento senzor se používá na měření deště. Nejjednodušší cesta na měření srážek je váha. Do Nádoby s určitým obsahem padá déšť. Jednou za třeba 12 hodin se váha změří a obsah se vypustí. Z váhy se vypočítá kolik vody spadlo na jeden metr čtverečný.